## Slide 1: 基于Multisim仿真的晶体管共射极放大电路
肖君 junxiao@scut.edu.cn

## Slide 2: 一、实验目的
  掌握放大电路静态工作点的调试方法；
  了解静态工作点对电压放大倍数的影响；
  学习测量放大电路的交流电压放大倍数、输入电阻、输出电阻以及最大不失真输出电压的方法；
  熟悉Multisim仿真软件的使用。

## Slide 3: 二、实验电路图
分压偏置电路
工作电源，为电路提供能量和直流偏置电压
Notes: 分压偏置电路用于调节静态工作点；

## Slide 4
iC
uo
可输出的最大不失真信号
合适的静态工作点
ic
uCE

## Slide 5
iC
uCE
uo
Q点过低，信号进入截止区
称为截止失真
信号波形

## Slide 6
iC
uCE
uo
Q点过高，信号进入饱和区
称为饱和失真
信号波形

## Slide 7
iC
uCE
uo
Q-point 合适，但输入信号过大
ib

## Slide 8: 三、实验内容
首先按照实验原理图在Multisim中搭建电路：
测量静态工作点，输入端不接信号源

## Slide 9: 三、实验内容
1.完成静态工作点的调试与测量：
输入端不输入交流信号，即ui = 0，接通直流稳压电源UCC=12V, 调节上偏置电阻 (通过调节RP，即R7) 使VC=7V，以保证Q点在负载线的中间位置，测量相应的VB、VE并记入表13-1。
NOTE：VB，VE，VC分别是指对应的管脚对地电压。

## Slide 10: 1、静态工作点的调试与测量
测量值 | VB（V） | VE（V） | Vc（V） | Rp(Ω，接入电路的阻值)
 | 2.452 | 1.818 | 7.033 | 1.2GΩ
计算值 | UBE（V） | UCE（V） | Ic（mA）计算 | 
 | 0.634 | 5.215 | 1.505=(Vcc-Vc) / Rc， 1.515=Ie | 
表13-1 静态工作点（Vc=7V）
Notes: 具体步骤见后面的Multisim构建电路的步骤PPT页

## Slide 11: 三、实验内容
2.输入电阻ri 、输出电阻ro的确定：
在放大电路图的输入端接入频率为1kHz的正弦交流信号uS，在输出电压uo不失真的情况下，用万用表测出uS和ui的有效值，算出输入电阻ri并计入表13-2中。
NOTE：统一取us＝5mV(有效值)，即函数信号发生器输出峰峰值Vpp=14mV（Vp=7mv）左右，并用万用表读出。

## Slide 12: 2、输入电阻ri 、输出电阻ro的确定
ui
UoL
1.测量计算ri所需要的us、ui；
2.测量计算ro所需要的Uoc（没有负载的输出电压）、UoL（有负载RL）

## Slide 13: 2、输入电阻ri 、输出电阻ro的确定
测 量 值 |  |  | 计算值
Rs | Us | Ui | ri
1.0k | 5.000 | 3.417 | 3.2k
RL | Uoc | UoL | ro
5.1k | 479.96 | 329.749 | 2.3k
表13-2 输入/输出电阻
ri = us/(us-ui)*Rs ;
ro = Uoc/(Uoc-UoL)/RL;
ro=(Uoc/UoL-1)*RL
保持us不变，在输出电压uo不失真的情况下，断开RL，测量放大器空载时的输出电压Uoc；接入负载电阻RL＝5.1kΩ，测量放大器带负载时的输出电压UOL，算输出电阻ro并记入表13-2中。

## Slide 14
3.测量输入/出电压，并计算电压放大倍数
在放大电路输入端接入频率为1kHz正弦交流信号uS = 5mV ，测量输入电压有效值ui，输出电压uo 。同时用示波器观察uo的波形，在输出波形不失真情况下，按表13-3给定条件测量Ui和UO， 计算Au=Uo /Ui并记入表13-3中。
RL=5.1K
RL=10K
表 13-3

## Slide 15: 3.测量输入，出电压，并计算电压放大倍数
ro＝(UOC/ UOL－1) RL
测量ui、uo；
改变负载，并计算Au；
用示波器观察输入、输出波形（示波器右边仪器栏中选择Oscilliscope）：通道A接输入ui；通道B接输出uo；

## Slide 16: 4. 静态工作点Q变化对输出波形的的影响
在us=50mVp-p时，用示波器观察输出波形，并记入表13-4中。
表13-4

## Slide 17: 故障检查
1.调整放大电路静态工作点时,如VC不能调节,可能原因：
（1） VC=12V：Vb=0V，基极偏置开路；
（2） VC=0V：未接直流电源VCC；RC开路。
（3）VC调节范围很小：三极管C、E脚接反。

## Slide 18
2.接入正弦波后，输出端无放大信号输出，或放大倍数很小，可能原因：
（1）耦合电容太小或失效；
（2）未接旁路电容Ce。
（3）放大电路及仪器未共地连接；
（4）示波器未正确连线。

## Slide 19: 实际接线图对比
b
e
c
ui
VCC
GND
RP

## Slide 20: 附录— Multisim构建晶体管放大电路的步骤

## Slide 21
在Place Source中添加直流电源（DC power）与地（Ground）
Multisim构建晶体管放大电路的步骤

## Slide 22
在Place Source中添加直流电源（DC power）与地（Ground）
Multisim构建晶体管放大电路的步骤

## Slide 23
在Place Basic中添加电阻（Resistor）、电容（Capacitor）
Multisim构建晶体管放大电路的步骤

## Slide 24
在Place Basic中添加电阻（Resistor）、电容（Capacitor）
Multisim构建晶体管放大电路的步骤

## Slide 25
电阻（Resistor）、电容（Capacitor）元器件旋转（鼠标右键：旋转）
Multisim构建晶体管放大电路的步骤

## Slide 26
添加多个电阻、电容时，可以直接复制（Ctrl+C,Ctrl+V）,然后改变其具体的阻值或容值即可；
鼠标双击电阻或者电容，可以直接改变其值，如左图所示；
电阻（Resistor）、电容（Capacitor）具体值的改变
Multisim构建晶体管放大电路的步骤

## Slide 27
有极性电容（Capacitor）—CAP_ELECTROLIT
Multisim构建晶体管放大电路的步骤

## Slide 28
Rp可调电阻—POTENTIOMETER
Multisim构建晶体管放大电路的步骤

## Slide 29
Key: 图示按键为A（CapsLock）：
  按A时，增加一个增量（Increment）；
  按Shift+A时，减少一个增量；
Increment：系统默认为5%，为了精确调节其变化量，请将5%改为1%（如图示）；
电路运行时，可以按键（A）实时调节Rp的值。
Rp可调电阻—POTENTIOMETER的使用方法
Multisim构建晶体管放大电路的步骤

## Slide 30
晶体管—Place Transistor
Multisim构建晶体管放大电路的步骤

## Slide 31
将电路用到的元器件全部添加进仿真面板，并按照原理图排列；
Multisim构建晶体管放大电路的步骤

## Slide 32
连线电路
Multisim构建晶体管放大电路的步骤

## Slide 33
开启仿真面板开关；
调节Rp，使得万用表测量的晶体管C极对地的电压为7V左右；
测量电压的仪器(万用表，multimeter)在右边标注的地方；
调节并测量静态工作点，并记录数据表13-1
Multisim构建晶体管放大电路的步骤

## Slide 34
接入交流信号源（Source），设置参数
Multisim构建晶体管放大电路的步骤

## Slide 35
接入交流信号源（Source），测量us，ui，uoL和uoc，计算ri,ro;
万用表测量改为交流测量
Multisim构建晶体管放大电路的步骤

## Slide 36
接入交流信号源（Source），改变负载的电阻，测量ui、uoL; 计算Au；
万用表测量改为交流测量
Multisim构建晶体管放大电路的步骤

## Slide 37
用示波器观察输入、输出波形（示波器右边仪器栏中选择Oscilliscope）：通道A接输入ui；通道B接输出uo；注意接地；
Multisim构建晶体管放大电路的步骤

## Slide 38
选择正常的静态工作点，改变输入ui，用示波器观察输出波形的改变；
Multisim构建晶体管放大电路的步骤
Q点正常的波形
Q点正常，输入ui过大（500mv）的uo波形

## Slide 39: 4. 静态工作点Q变化对输出波形的的影响
在us=50mVp-p时，用示波器观察输出波形，并记入表13-4中。
表13-4
饱和失真
截止失真
削顶失真

## Slide 40
改变静态工作点，用示波器观察输出波形的改变；
us=50mVp-p，即Vpk=25mv；
Multisim构建晶体管放大电路的步骤
Q点过高和过低的波形